Отчет о выполнении инвестиционной программы

и плана производственного развития МУП «РМПТС» за 2024год

Целью производственного развития МУП «РМПТС» является:

- техническое перевооружение и повышение надежности работы производственного оборудования;

- повышение эффективности производства;

- улучшение условий труда персонала;

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы теплоснабжения;

-  внедрение энерго и ресурсосберегающих технологий;

- улучшение экологической ситуации.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Приказ ГУ РЭК Рязанской области № 8 -ип от 30.10.2023; Приказ ГУ РЭК Рязанской области №11-ип от 30.10.2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2023, тыс. руб. (без НДС) |  | План 2024, тыс. руб. (без НДС) |  | Факт 2024, тыс. руб. (без НДС) |  |
|  |  |  | 427 887,09 |  | 263 731,84 |  | 359 964,18 |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей 1-й тепломагистрали от НРТЭЦ до ПНС-1, строительства от т. А до т. В |  |  |  | 263 731,84 |  | 874,54 |  |
| 2 | Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) на тепловых сетях |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) источников тепловой энергии (котельных) |  | 12 100,00 |  |  |  | 6 542,72 |  |
| 4 | Строительство тепловых сетей в поселке Дягилево город Рязань в границах улиц Забайкальская и Белякова |  | 334 811,67 |  |  |  | 346 222,47 |  |
| 5 | Развитие производственных баз, обновление автотракторной техники |  | 50 975,42 |  |  |  | 6 324,45 |  |